ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

	Yönetmeliğin Yürürlükteki Hâli
	Değişiklik Önerisi

	Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4-
l) Katılımcı: OSB’nin onaylı sınırları dahilinde 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
ö) Onaylı sınırlar: 4562 sayılı OSB Kanununa göre STB tarafından belirlenmiş sınırları,

bb) STB: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,


	Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4-
l) Katılımcı: OSB’nin onaylı sınırları dahilinde 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre faaliyet gösteren 6948 Sayılı Kanun gereğince verilen Sanayi Sicil Belgesi dikkate alınarak Sanayi ve  Sanayi Harici Katılımcı olmak üzere iki ayrı gruba ayrıştırılan gerçek veya tüzel kişiyi,
ö) Onaylı sınırlar: 4562 sayılı OSB Kanununa göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenmiş sınırları,



	-
	OSB üretim ve/veya dağıtım lisansı (Yeni Fıkra İlavesi)

MADDE 5-

(7) Ayrıca, bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde faaliyete geçen OSB’lerin onaylı sınırları içerisindeki dağıtım tesislerinin geçici kabul işlemleri yapıldıktan sonra ve ilgili OSB dağıtım faaliyetine başlamadan önce, otuz gün içerisinde elektrik piyasası faaliyetleri hakkında lisans başvurusunda bulunur. Ayrıca, OSB Dağıtım Lisansı müracaatında bulunarak lisans almaları için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı söz konusu dağıtım tesislerinin geçici kabul işlemleri yapılan OSB’ler hakkında Kuruma bilgi verir.


	OSB üretim ve dağıtım lisansının tadil edilmesi, yenilenmesi ve lisansın sona ermesi

MADDE 7- (1) Lisans; OSB’nin talebi veya ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda ya da yasal değişiklik hallerinde tadil edilebilir.
(2) OSB’nin talebiyle yapılacak tadillerde, Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla, lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün, yukarıda belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır.


	OSB üretim ve dağıtım lisansının tadil edilmesi, yenilenmesi ve lisansın sona ermesi

MADDE 7- (1) Lisans; OSB’nin talebi veya ilgili mevzuat kapsamındaki uygulamaların gerektirdiği durumlarda ya da yasal değişiklik hallerinde tadil edilebilir. Lisans sahibi tüzel kişinin adres ve unvan değişikliğine ilişkin lisans tadilleri ilgili ana hizmet birimi tarafından yapılır.

(2) OSB’nin talebiyle yapılacak tadillerde, Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının tebliğinin yapıldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla, lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir. Bu yükümlülüğün, yukarıda belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır. Reddedilmiş sayılan lisans tadil talebine ilişkin konuda, yeniden lisans tadil talebinde bulunulması halinde ise her defasında lisans tadil ücreti bir kat artırılarak uygulanır. 


	OSB’nin katılımcılarına uygulayacağı bedeller ile bu bedellerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 14- (1) OSB’nin katılımcılarına uygulayacağı bedeller;

a) Elektrik enerjisi bedeli,

b) Dağıtım bedeli,

c) TEİAŞ’a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen, sistem kullanım ve sistem işletimi ile ilgili bedeller,

ç) OSB bağlantı bedeli,

d) OSB güvence bedeli,

e) OSB kesme- bağlama bedelinden

oluşur.


	OSB’nin katılımcılarına uygulayacağı bedeller ile bu bedellerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 14- (1) OSB’nin katılımcılarına uygulayacağı bedeller;

a) Elektrik enerjisi bedeli,

b) Dağıtım bedeli,
c) Üretim tesisi sistem kullanım bedeli,

ç) TEİAŞ’a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen, sistem kullanım ve sistem işletimi ile ilgili bedeller,

d) OSB bağlantı bedeli,

e) OSB güvence bedeli,
f) OSB kesme- bağlama bedelinden

oluşur.
(4)  OSB dağıtım sistemine bağlı olup kendi elektriğini üretmesi sebebi ile dağıtım bedeli ödemeyen OSB katılımcılarından OSB ortak tesisleri elektrik tüketimi ile emre amade enerji bulundurma kapasite bedeli olarak üretim tesisi sistem kullanım bedeli OSB tarafından alınır ve dağıtım bedeli önerisi ile birlikte üretim tesisi sistem kullanım bedeli önerisi Kuruma sunulur ve Kurul onayı ile uygulanır.



	Dağıtım bedeli ve TEİAŞ’a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen bedeller

MADDE 16- (1) Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu yönetmeliğin ekindeki Tablo-1’e uygun olarak her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, OSB onaylı sınırları içerisinde bir sonraki yıl için uygulanacak dağıtım bedeli ile ilgili öneriyi inceler, gerekli görmesi halinde her türlü ek bilgi ve belge isteyebilir ve uygun bulması halinde 31 Aralık tarihine kadar onaylar. 

(6) OSB tarafından, Tablo-1’e uygun olarak Kuruma önerilmiş ve Kurul tarafından onaylanmış olan dağıtım bedelinden elde edilmesi öngörülen gelir ile gerçekleşen gelir arasında oluşabilecek fark, gelir farkı düzeltme bileşeni olarak bir sonraki yılın dağıtım bedelinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu hesaplama için, Tablo-1’ de yer alan öngörüler haricinde gelir düzeltme bileşeninin hesaplanmasına esas olmak üzere önceki yıllara ait fiili gerçekleşmeleri gösteren bilgiler de birlikte sunulur.
	Dağıtım bedeli ve TEİAŞ’a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen bedeller

MADDE 16- (1) Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu yönetmeliğin ekindeki Tablo-1’e uygun olarak Sanayi ve Sanayi Harici Katılımcılar bazında olmak üzere her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, OSB onaylı sınırları içerisinde bir sonraki yıl için uygulanacak dağıtım bedeli ile ilgili öneriyi inceler, gerekli görmesi halinde her türlü ek bilgi ve belge isteyebilir ve uygun bulması halinde 31 Aralık tarihine kadar onaylar. 
(6) OSB tarafından, Tablo-1’e uygun olarak  Kuruma önerilmiş ve Kurul tarafından onaylanmış olan dağıtım bedelinden elde edilmesi öngörülen gelir ile gerçekleşen gelir arasında oluşabilecek fark, gelir farkı düzeltme bileşeni olarak dağıtım bedellerinin uygulandığı yılın gerçekleşmiş verileri oluştuktan sonra takip eden ikinci yılın dağıtım bedelinin hesaplanmasında dikkate alınır. Bu hesaplama için, Tablo-1’ de yer alan öngörüler haricinde gelir farkı düzeltme bileşeninin hesaplanmasına esas olmak üzere önceki yıllara ait fiili gerçekleşmeleri gösteren bilgiler de  birlikte sunulur. 
(10) Dağıtım bedeli ilgili uygulama yılının Ekim ayı sonuna kadar bu madde çerçevesinde hazırlanarak Kuruma sunulmayan veya onaylanmayan OSB’lerde Kurul tarafından re’sen  belirlenen dağıtım bedelleri uygulanır.  



	-
	Başvurunun değerlendirilmesi ve bağlantı anlaşması

MADDE 23 - (Yeni Fıkra İlavesi)

 (7) OSB’ler tarafından katılımcılarından; 6948 sayılı sanayi sicil kanunu gereğince sanayi sicil belgesine sahip olanlara “sanayi”, sanayi sicil belgesi ibraz edemeyenlere “sanayi harici” katılımcısı dağıtım bedeli uygulanır.



TABLO-1 (YÜRÜRLÜKTEKİ)


[image: image1.png]a0 ORGANZE SANAYIBOLGELER! I VILIK DAGTIN BECELI HESAPLAA TABLOSU

TEVCUT G5B DRI TESI E LGITBIOER

VUL AR VILA AT VIR ELERTRIK ENERTSTVe GIOERLERE TSR ONGORT





TABLO-1 (DEĞİŞİKLİK TASLAĞI)
	……………………………………... ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  İÇİN YILLIK DAĞITIM BEDELİ HESAPLAMA TABLOSU (*)

	Lisans Sahibi OSB:
	
	
	

	Lisans No:
	
	
	
	
	

	Dağıtım Bedeli Uygulama Yılı:………………
	
	
	

	MEVCUT OSB DAĞITIM TESİSİ İLE İLGİLİ BİLGİLER 

	 
	 
	 
	OG
	AG
	TOPLAM

	 
	1)
	Trafo Sayısı (adet)
	 
	 
	0

	 
	2)
	Trafo kurulu gücü (kVA)
	 
	 
	0

	 
	3)
	Önceki yıla ilişkin yıllık puant değeri(MW)
	 
	 
	0

	 
	4)
	Katılımcı sayısı toplamı
	0
	0
	0

	 
	 
	A)Serbest tüketici sayısı
	 
	 
	0

	 
	 
	B)Serbest olmayan tüketici sayısı
	 
	 
	0

	 
	5)
	OSB Enerji Nakil Hattı ve Ekipmanları 
	OG
	AG
	TOPLAM

	 
	 
	a)Yer altı hatları (km)
	0
	0
	0

	 
	 
	b) Havai hatlar (km)
	0
	0
	0

	 
	 
	TOPLAM
	0
	0
	0

	UYGULAMA YILINA AİT YILLIK ELEKTRİK ENERJİSİ VE GİDERLERE İLİŞKİN ÖNGÖRÜLER
	 

	a
	OSB Dağıtım Sistemine Girmesi Öngörülen (OSB içerisinde üretilen dahil) Elektrik Enerjisi Miktarı (kWh/yıl)
	0

	b
	OSB Dağıtım Sisteminde Tüketimine Sunulması Öngörülen Elektrik Enerjisi Miktarı (kWh/yıl)
	0

	c
	Kayıp Enerji Miktarı (kWh/yıl)   (a-b)
	0

	ç
	Kayıp Oranı (%)  {(c/a)*100}
	0

	d
	Uygulama yılından bir önceki yıl dağıtılan Elektrik Enerjisi Miktarı (kWh/yıl) (Faaliyetteki OSB için)
	0

	e
	Dağıtım Faaliyetine İlişkin Geçmiş Yıllarda Yapılan Dağıtım Tesisine İlişkin Yatırımlar Giderleri (TL) 
	 
	 

	
	1).
	Geçmiş yıllarda yapılan OSB Dağıtım tesisi yatırımlarına ait itfa edilmemiş yıllık amortisman gideri
	0

	
	2)
	Geçmiş yıllarda yapılan  yatırım harcamalarından uygulama yılına tekabül eden miktarı
	0

	
	 
	TOPLAM
	0

	F
	Dağıtım Faaliyetine İlişkin Uygulama Yılında Yapılması Planlanan Yatırımlara Ait  Gider Öngörüleri (TL) 
	 

	
	1)
	Uygulama yı                                                                                           Uygulama yılına ait OSB Dağıtım tesisi yatırımlarına ait yıllık amortisman gideri
	 

	
	2)
	Uygulama yılına ait OSB Dağıtım tesisi makine ve teçhizat yatırım giderleri
	 

	
	 
	TOPLAM
	0

	G
	    Dağıtım Faaliyetine İlişkin Uygulama Yılına Ait  İşletme ve Bakım Onarım  Gider Öngörüleri (TL)
	 

	
	1)
	Uygulama yılına ait OSB Dağıtım tesisi işletimine ilişkin personel giderleri
	0

	
	2)
	Uygulama yılına ait OSB Dağıtım tesisi işletimine ilişkin işletme ve bakım-onarım giderleri
	0

	
	3)
	Uygulama yılına ait OSB Dağıtım tesisinin işletimine ilişkin dışarıdan sağlanan hizmet giderleri
	0

	
	4)
	Uygulama yılına ait OSB Dağıtım tesisi makine ve teçhizat işletimine ilişkin bakım onarım giderleri
	0

	
	 
	TOPLAM
	0

	ğ
	Gelir Düzeltme Bileşeni (TL)
	0

	h
	Dağıtım Bedeli ile İlgili Diğer Hizmetlere Ait Sayaç Okuma, Faturalandırma ve Müşteri Hizmetleri ile İlgili Giderler (TL)
	 

	
	
	

	ı
	Kayıp elektrik enerjisi bedeli (TL)    ı = ( c x k )
	0

	
	k= Dağıtım sistemine giren elektrik enerjisi birim bedeli (TL/kWh)
	 

	 
	 
	(*) Yönetmeliğe uygun olarak Sanayi ve Sanayi Harici katılıımcılar  için ayrı 2 (iki) ayrı tablo halinde önerilir.
	 
	 
	 

	
	
	Uygulama yılına ait dağıtım  bedeli formülü: 
	[(e+f+g+ğ+h+ı )/b] x100(Kr/kWh)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 Dağıtım bedeli (……….Kr/kWh)             (Tek Terimli)
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Dağıtım bedeli (…….Kr/kW/Ay ve ………Kr/kWh)     (Çift Terimli olarak da önerilebilir)
	
	
	

	
	
	Tabloyu Düzenleyen                                                                                       Tabloyo Onaylayan
	
	
	

	
	
	(Adı-Soyadı,Ünvanı, Telefon, faks, e-mail adresi)                                                  (Adı-Soyadı,Ünvanı)
	
	
	


