## Slide 1: Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi
Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı
Cemal ÇELİK Enerji Uzmanı
OSBÜK: 4-5 Nisan 2013 - ANKARA

## Slide 2: Sunum Planı
Lisanssız Üretim Gelişim Süreci
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Başvuru Esasları,
Bağlantı Esasları,
İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesi
Diğer hususlar

## Slide 3: Lisanssız Üretim Sürecinin Gelişimi
                Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin olarak;
                4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin;
                ikinci fıkrası;
                “Yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikte tanımlanan değerin üzerinde verimi olan kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişilerden lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf tutulacaklar, ilgili yönetmelikte düzenlenir.”
                üçüncü fıkralarında;
                “Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücü azami beş yüz kilovatlık üretim tesisi ile mikro kojenerasyon tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler, lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaftır. Bu tüzel kişilerin ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisinin sisteme verilmesi halinde uygulanacak teknik ve mali usul ve esaslar Kurum tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle belirlenir.”
                şeklinde düzenlemeler yapılmıştı.

## Slide 4
Lisanssız Üretim Sürecinin Gelişimi
Ayrıca; 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un 6/A maddesinde de;
“Muafiyetli üretim” başlığı altında; 4628 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri için başvuru yapılması, izin verilmesi, denetim yapılması ile teknik ve mali usul ve esaslar, Bakanlık, İçişleri Bakanlığı ve DSİ’nin görüşleri alınarak EPDK tarafından çıkartılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Hidroelektrik üretim tesisleri için su kullanım hakkının verilmesine, DSİ’nin ilgili taşra teşkilatının su rejimi açısından üretim tesisinin yapımında sakınca bulunmadığına ve bağlantının yapılacağı dağıtım şirketinden dağıtım sistemine bağlantı yapılabileceğine dair görüş alınmak kaydıyla, tesisin kurulacağı yerdeki il özel idareleri yetkilidir.
Bu madde kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten gerçek ve tüzel kişiler; ihtiyaçlarının üzerinde ürettikleri elektrik enerjisini dağıtım sistemine vermeleri halinde, I sayılı Cetveldeki fiyatlardan on yıl süre ile faydalanabilir. Bu kapsamda dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisinin perakende satış lisansını haiz ilgili dağıtım şirketi tarafından satın alınması zorunludur. İlgili şirketlerin bu madde gereğince satın aldıkları elektrik enerjisi, söz konusu dağıtım şirketlerce YEK Destekleme Mekanizması kapsamında üretilmiş ve sisteme verilmiş kabul edilir.”
şeklinde hüküm altına alınmıştı.

## Slide 5: Lisanssız Üretim Sürecinin Gelişimi
Bu düzenlemelere paralel olarak 21/07/2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete’de “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” yayımlanmıştır.
Yönetmelikte yer verilmeyen teknik ve idari usuller, 10/03/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ” ile düzenlenmiştir.

## Slide 6: Mevcut Durum - Başvurular
KAYNAK | OLUMLU BAŞVURU ADEDİ | KURULU GÜÇ( MW)
RÜZGAR | 137 | 52
GÜNEŞ | 293 | 70,9
BİYOKÜTLE | 12 | 3,6
KOJEN | 7 | 30
HİBRİT (RES+GES) | 8 | 1,7
TOPLAM | 457 | 158,2

## Slide 7: 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler
İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen üretim tesisi,
Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi,
Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere kurulan elektrik üretim tesisi,

## Slide 8: 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi,
Mikrokojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça belirlenecek verimlilik değerini sağlayan kojenerasyon tesislerinden Kurulca belirlenecek olan kategoride olanları,

## Slide 9: 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Bakanlar Kurulu, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin kurulu güç üst sınırını kaynak bazında beş katına kadar artırmaya yetkilidir.
Lisanssız üretim kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi son kaynak tedarik şirketince, 5346 sayılı Kanunda kaynak türü bazında belirlenen fiyatlardan alınır.
Bu kişilerin sisteme bağlanmasına ilişkin teknik usul ve esaslar ile satışa, başvuru yapılmasına ve denetim yapılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
Sermayesinin yarısından fazlası belediyeye ait olan tüzel kişilerce, belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkânın olması ve DSİ tarafından uygun bulunması hâlinde enerji üretim tesisi kurulabilir. Söz konusu tesisler için su kullanım hakkı anlaşmalarına ilişkin düzenlemeler ve değişiklikler, su kullanım hakkı anlaşmasına ilişkin yönetmelikte üç ay içerisinde yapılır.

## Slide 10: 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
Denetim ve Yaptırımlar
Lisanssız faaliyet gösteren kişilerin inceleme ve denetimi EPDK tarafından yapılır.
EPDK denetim yükümlülükleri ile ilgili olarak, sonuçları itibarıyla bağlayıcı olmayacak ve yaptırım içermeyecek şekilde inceleme, tespit ve raporlama yapmak üzere yetkilendirecekleri şirketlerden hizmet satın alabilir.

## Slide 11: Başvuru Yapılması
Hidroelektrik tesisler harici tesislerde elektrik üretimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel
kişiler başvurularını üretim tesisini kuracakları mahallin tabi olduğu dağıtım şirketine
yapar.
Hidroelektrik tesislerde elektrik üretimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler
başvurularını üretim tesisini kuracakları ilin il özel idaresine yapar.
Başvuruda;
Yönetmelik EK-2’de yer alan Başvuru Formu,
Yönetmelik EK-1’de yer alan Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu,
Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da kiralama belgesi,
Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması,
Kira sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmış olması, tarafların imza sirkülerinin sözleşme ekinde bulunması gerekir.

## Slide 12: Başvuru Yapılması
Başvuru il özel idarelerince ilgili dağıtım şirketine ve DSİ’nin bölge teşkilatına
gönderilir. Her iki kurumdan da olumlu sonuç gelirse il özel idaresi başvurucu
ile su kullanım hakkı anlaşması imzalar.
Hidroelektrik üretim tesisi kurmak istenmesi halinde; DSİ tarafından 26/6/2003-25150 sayılı ‘Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili hükümlerinde belirlenecek belgeleri de başvurusuna ekler.

## Slide 13
Başvuru ve Değerlendirme
Dağıtım şirketi, her ayın beşinci günü kendisince ilan edilmiş başvuru sahipleri ile bölgesindeki il özel idarelerinden kendisine yönlendirilen başvuruları bir araya getirerek teknik değerlendirmeye alır.
Başvurular ortak irtibat merkezlerine göre sınıflandırılır. Bu sınıflandırmada YG seviyesinden bağlanacak tesisler için iletim trafo merkezindeki dağıtım fideri, AG seviyesinden bağlanacak tesisler için dağıtım trafosu kıstasları kullanılır Alternatif olarak başka bir TEİAŞ trafo merkezi ile dağıtım fiderine açık ring şebekede, şebekenin normal çalışma koşullarına göre bağlı olduğu dağıtım fideri esas alınır.
Her bir başvuru, bağlantı ve sistem kullanımı açısından diğerlerinden bağımsız olarak değerlendirilir. Değerlendirmede başvurunun sırasıyla Yönetmelik, bu Tebliğ, ve sair ilgili teknik mevzuat ve ilgili mevzuata uygunluğu esas alınarak teknik değerlendirme tamamlanır.

## Slide 14
Başvuru ve Değerlendirme
Her bir tüketim noktası için bir mikrokojenerasyon veya toplamı 1000 kW’ı aşmamak kaydıyla bir ya da daha fazla YEK tesisi kurulabileceği,
Buna karşılık, bir bağlantı noktasına bağlı birden fazla tüketim tesisine sahip bir kişinin bağlantı noktasını tek başına işgal etmemesi için bağlantı kısıtı olduğu,
AG ve YG seviyesinden bağlantılarda trafo kapasitesinin % 30’u kadar bağlantıya izin verileceği,
şartı getirilmiştir.

## Slide 15: Başvuru ve Değerlendirme
Öncelik değerlendirmesinde sırasıyla aşağıdaki kıstaslara göre önceleme
yapılır:
Başvuruya konu üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olması,
Başvuruya konu üretim tesisinin kojenerasyon tesisi olması,
Başvuruya konu üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde olması, Başvurunun tüketim birleştirme hükümleri kapsamında olması,
Başvuru sahibinin önceden uygun bulunmuş bir başvurusunun olmaması,
Başvuru sahibinin varsa son bir yıl içindeki tüketim miktarının diğer başvurulardan yüksek olması,
Başvuru tarih ve sayısı.

## Slide 16: Başvuru ve Değerlendirme
İl özel idaresi kendisine bildirilen ve başvurusu ilgili kurum ve kuruluşlarca kabul edilen veya reddedilenleri il özel idaresi hizmet binası ilan panosunda ve varsa internet sitesinde bir ay süreyle ilan eder.
Başvurusu kabul edilenler listesinde olan kişilerden kuracağı hidroelektrik üretim tesisi için yapmış olduğu su rejimi uygunluk başvurusu için DSİ bölge müdürlüğünce şart/şartlar öngörülen başvuru sahibi, listenin il özel idaresince ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde su rejimi uygunluk görüşünde öngörülen şartları kabul ettiğini il özel idaresine yazılı olarak beyan edecek ve şartları yerine getireceğini taahhüt eder. Beyan aynı gün il özel idaresince ilgili DSİ bölge müdürlüğüne bildirilir.
Hidroelektrik üretim tesisleri bakımından Yönetmelik EK-3 örneğine uygun su kullanım hakkı izin belgesini düzenlemeye, başvuru yapılan il özel idaresi yetkilidir.
İl özel idaresi, su kullanım hakkı izin belgesini ancak başvurunun DSİ bölge müdürlüğünce üretim tesisinin yapımının su rejimi açısından uygun bulunduğuna dair olumlu görüşü ve ilgili dağıtım şirketinin uygun bağlantı görüşünün birlikte bulunması halinde düzenleyebilir.

## Slide 17: Başvuru ve Değerlendirme
“Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”nu ve Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi”ni alanlar bu belgeleri alma gerçek veya tüzel kişiler bu tarihlerinden itibaren 180 gün içinde, kurulacak üretim tesisleri için aşağıda yer alan belgeleri tamamlayarak ve gerekli izinleri alarak dağıtım şirketine bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarını yapmak üzere başvurur.
Onaylanmış üretim tesisi projeleri,
İlgili kurumlardan alınması gereken izin, onay, ruhsat ve benzeri belgeleri,
Başvuru sahiplerinin tesis sahasında elektrik üretim tesisi kurabilmek için ilgili mevzuatı gereği almakla yükümlü oldukları ön izin, izin, ruhsat, belge ve sair isimli her türlü belgenin,
alınması ve dağıtım şirketine ibrazı gerekir.

## Slide 19: Uygulanması Gereken Standartlar
Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak üretim tesisleri;
Tek fazdan bağlanacak tesisler ile üç fazlı ve faz akımı 16 A ve daha küçük olan tesisler TS EN 50438,
Faz akımı 16 A’dan büyük olan ve dağıtım sistemine AG seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri CLC/FprTS 50549-1:2011,
Faz akımı 16 A’dan büyük olan ve dağıtım sistemine YG seviyesinden bağlanacak üretim tesisleri CLC/FprTS 50549-2:2011,
standartlarına uygun olarak tasarlanır, kurulur, test edilir, devreye alınır ve işletilir.

## Slide 20: Bağlantı Projeleri
Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak üretim tesislerinin bağlantı
Projeleri;
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği,
Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği,
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
hükümlerine uygun olarak hazırlanır.
Üretim tesisinin dağıtım sistemine bağlantısı ile ilgili dağıtım tesisi bağlantı
projesi Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği tüzel kişiler tarafından
onaylanır.

## Slide 21: Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi
Kurulu gücü 11 kW’tan büyük üretim tesisleri uzaktan izleme ve kontrol sisteminin kurulması için uygun olmalıdır.
Yönetmelik kapsamında üretim faaliyetinde bulunan gerçek veya tüzel kişi uzaktan izleme ve kontrol için gerekli ekipman ve altyapıdan sadece bağlantı anlaşmasında belirlenen mülkiyet sınırına göre kendi mülkiyet alanında olanları temin ve tesis eder.
Dağıtım şirketi, kurulu gücü 11 kW’tan büyük üretim tesislerinden uzaktan izleme ve uzaktan kontrol sistemine ilişkin haberleşme altyapısının kurulması talebinde bulunabilmesi için kendisi gerekli altyapıya sahip olmalıdır.
Uzaktan izleme ile asgari olarak haberleşmenin durumu ile jeneratörün çalışma ve şebekeye bağlantı durumu izlenebilir; ilaveten aktif ve reaktif güç, güç faktörü, akım, gerilim, frekans, harmonikler ve toplam harmonik bozulma değerleri alınabilir.
Veri iletişimine ilişkin masraflar ilgili mevzuata göre tahakkuk ettirilir.

## Slide 22: Ölçme Sistemi
AG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesisinin tüketim tesisi ile aynı yerde bulunması halinde, iki ölçme sistemi tesis edilir.
Biri tesis ile dağıtım sistemi arasındaki enerji alışverişini ölçecek biçimde çift yönlü ölçüm yapabilen, diğeri ise üretim tesisinde üretilen enerjiyi ölçecek biçimde tesis edilir.
AG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesisinin tüketim tesisiyle aynı yerde olmaması halinde ölçme sistemi, üretim tesisi ile dağıtım sistemi arasındaki enerji alışverişini ölçecek biçimde tesis edilir.
YG seviyesinden bağlantısı öngörülen üretim tesislerinde ilgili mevzuat uyarınca işlem tesis edilir.
Tesis edilen sayaçlar, ölçme ve haberleşme izleme sisteminin bir parçası olabilir.
Üretim tesisinin kabulü aşamasında, ölçü sistemi dağıtım şirketinin yetkilisi tarafından kontrol edilerek mühürlenir ve kayıt altına alınır.

## Slide 23: Tesisin Tamamlanması
  Anlaşma tarihinden itibaren;
  YG’den bağlanacak hidrolik tesisler: 3 yıl
  YG’den bağlanacak diğer tesisler: 2 yıl
  AG’den bağlanacak tesisler: 1 yıl
  içinde yapılıp bitirilmesi zorunludur.

## Slide 24: Üretim Tesisinin İşletilmesi
Üretim tesisinin koruma, bağlantı ve diğer kısımları üretim tesisinin işletmecisi tarafından periyodik (teçhizatın özelliğine göre aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık) olarak kontrol edilmeli ve tutanak altına alınmalıdır.
Dağıtım şirketi tarafından yapılacak kontrollerde dikkate alınmak üzere, söz konusu tutanaklara tarih sırası verilmesi ve bu sıraya göre tutanakların dağıtım şirketine iletilmesi zorunludur. Tutanakların bir nüshası da işletme sahibinde kalacaktır.
Dağıtım şirketi istediği zaman santralın bağlantı ekipmanı, koruma düzenekleri ve diğer kısımlarının kontrolünü talep edebilir. Dağıtım şirketi şebekede kısa devre akımının artması gibi önemli değişiklikler yapması halinde veya mevcut paralel işletimle ilgili etkiler konusunda üretim tesisi sahibine önceden bilgi verecektir.
Üretim tesisi, can ve mal emniyetinin sağlanması için, kısa devre arızası veya dağıtım sisteminin enerjisiz kalması durumunda bağlantı noktası itibarıyla dağıtım sisteminden izole hale gelmeli ve şebekeye enerji vermemelidir. Dağıtım şebekesinin bir bölümünü içerecek şekilde adalanmaya müsaade edilmez. Bu durumda bağlantı noktası itibari ile şebekeden izole hale gelen üretim tesisi, bağlantı noktasının kullanıcı tarafında kalan bölümlerini şebekeden bağımsız olarak besleyebilir.

## Slide 25: Üretim Tesisinin İşletilmesi
Üretim tesisi sahibi şebeke işletmeciliği açısından zorunlu hallerde üretim tesisinin bağlantısını şebekeden ayırmakla yükümlüdür. Bu gibi hallerde dağıtım şirketi de üretim tesisini her zaman erişime açık olan ayırma düzeni veya varsa uzaktan kontrol sistemi ile şebekeden ayırabilir. Üretim tesisi anlaşma gücünün üzerinde çalıştırılamaz. Üretim tesisinin, anlaşma gücünün üzerinde çalıştığı tespit edilirse dağıtım şirketi aynı yetkiyi kullanır.
Dağıtım şirketi gerekçelerini bildirmek kaydıyla, bağlantı noktasındaki dağıtım sisteminin durumuna göre işletme koşulları dışına çıkılmaması ve üretim tesisinin fliker etkisinin azaltılması için ilave koruma tedbirlerinin alınmasını isteyebilir.
Üretim tesisi sahibi; tesis kurulu gücün artırılması, azaltılması, koruma düzeninin değiştirilmesi, kompanzasyon değişikliği veya başka değişiklikler yapmak isterse dağıtım şirketine önceden başvurarak Yönetmelik ve bu Tebliğ’de öngörülen usullere göre izin alır.
Bir önceki hüküm kapsamında tesiste kurulu güç artışı yapılması halinde imzalanan bağlantı anlaşması tadil edilir ve tesis sahibinden yeniden bağlantı bedeli tahsil edilir.
Güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri bakımından kurulu güç artışı bir yıl içinde 5 kW’ı aşmamış ise bedel tahsil edilmez.

## Slide 26: Enerjinin Tüketimine İlişkin Esaslar
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerinde üretilerek sisteme verilen ancak üretim yapan kişiler tarafından tüketilmeyen/tüketilemeyen enerjinin; birim kWh miktarı için YEK Kanununa ekli Cetvel I’de kaynak bazında belirlenen teşvik bedeli karşılığı destek ödemesi yapılır.
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kuran gerçek ve tüzel kişiler yenilenebilir enerji kaynağına dayalı üretim tesisi ile aynı yerde bulunan tüketim tesisinde tüketemedikleri enerji miktarını uhdelerindeki, üretim tesisi ile aynı yerde bulunmayan tüketim tesisinde ya da tesislerinde tüketebilirler. Bu durumda dahi tüketimleri kadar enerjiyi eşzamanlı üreterek sisteme vermeleri esastır. Bu durumdaki kişiler üretim tesisi ile aynı yerde bulunmayan ancak uhdelerindeki tüketim tesislerinde tükettikleri enerji miktarı için ayrıca dağıtım sistem kullanım bedeli de öderler.

## Slide 27: Enerjinin Tüketimine İlişkin Esaslar
Dağıtım şirketi üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi miktarını;
Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunması halinde;
Üretim tesisinin dağıtım sistemi ile bağlantı noktasında ilgili mevzuata uygun olarak
seçilen ve tesis edilen çift yönlü ölçüm yapabilen saatlik sayaç verileri göre
belirler,
Veriş miktarının fazla olması halinde söz konusu fazla veriş miktarı günlük ve aylık
ihtiyaç fazlası enerji miktarı olarak kaydedilir.
Çekiş miktarının fazla olması halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca işlem tesis edilir.
Üretim tesisi ile tüketim tesisinin aynı yerde bulunması halinde;
Günlük fazla veriş miktarı ile tüketim tesisinin günlük çekiş miktarları ya da tesislerinin
günlük çekiş miktarlarıyla karşılaştırılarak belirleme yapar.

## Slide 28: Enerjinin Tüketimine İlişkin Esaslar
Veriş miktarının fazla olması halinde söz konusu fazla veriş miktarı günlük
ve aylık
ihtiyaç fazlası enerji miktarları olarak not edilir.
Çekiş miktarının fazla olması halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca
işlem tesis edilir.
Üretim tesisi ile tüketim tesisinin farklı yerde bulunması halinde;
Tüketim tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla tesis edilmiş saatlik veri
sağlayan sayaç verileri karşılaştırılarak günlük bazda belirleme yapılır.
Tüketim tesisinin tüketimini ölçmek amacıyla tesis edilmiş sayacın saatlik veri
sağlayamaması halinde DUY hükümleri uyarınca onaylanan Profil Uygulaması
yapılarak elde edilen saatlik tüketim verileri kullanılacaktır.

## Slide 29: İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesi
Son kaynak tedarik şirketi belirlenen ihtiyaç fazlası enerji miktarını üretim
tesisinin işletmeye girdiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle satın almakla
yükümlüdür.
Son kaynak tedarik şirketi satın almakla yükümlü olduğu ihtiyaç fazlası enerji
miktarından;
Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim yapan üreticiler kendi ürettikleri
enerjinin uhdelerindeki tesislerde tüketilmeyen/tüketilemeyen kısmı için ikili
anlaşma yapamazlar.

## Slide 30: İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesi
Dağıtım şirketince her bir üretici için belirlenen günlük ihtiyaç fazlası üretim miktarı ile YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde öngörülen ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenerek dağıtım şirketine bildirilmiş olan destek fiyatıyla çarpılarak yapılacak yerli aksam destek bedeli belirlenir.
Bir tüketim tesisi için yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı birden fazla üretim tesisi kurulması halinde, yerli ürün kullanım desteği her bir üretim tesisinden sisteme verilen günlük ihtiyaç fazlası enerji için müstakil işlem yapılır.
İlgili fatura dönemi için yapılacak toplam ödeme; Cetvel I ve Cetvel II’nin toplamından elde edilen değerdir.
Her bir üretici için bulunan bedeller kaynak bazında toplanarak, kaynak bazında yapılacak ödeme belirlenir.
İhtiyaç fazlası enerji son kaynak tedarik şirketince, 5346 sayılı Kanunda kaynak türü
bazında belirlenen fiyatlardan alınır.

## Slide 31: KOJENERASYON TESİSİ
Lisans alma muafiyeti var
Şirket kurma muafiyeti var
Kapasite sınırı yok
Sisteme enerji satamaz
Maksimum verimlilik %80

## Slide 32: MİKRO - KOJENERASYON
Lisans alma muafiyeti var
Şirket kurma muafiyeti var
Tesis kapasitesi sınırı 100 kW

## Slide 33: YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR
Lisans alma muafiyeti var
Şirket Kurma muafiyeti var
Tesis kapasite sınırı, 1000 kW
Gerçek ve tüzel kişiler sisteme enerji satabilir
Satılan enerji fiyatı = Cetvel I +Cetvel II

## Slide 34: OSB’lerce Yapılacak İş ve İşlemler
Mevzuatta dağıtım şirketi için tanımlanan iş ve işlemler ilgili OSB tarafından kendi bölgesinde kurulu üretim tesisi/tesisleri ve tüketim tesisi/tesisleri için aynen yapılır .
OSB dağıtım şebekesi içinde kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen enerji sadece OSB dağıtım şebekesine bağlı tüketim tesisinde/tesislerinde tüketilebilir.
Buna göre;
Enerjinin, OSB şebekesine bağlı bir üretim tesisinde üretilerek sisteme verilebilmesi için OSB dağıtım şebekesine bağlı en az bir tüketim tesisi bulunması zorunludur.

## Slide 35: OSB’lerce Yapılacak İş ve İşlemler
OSB, lisansı kapsamındaki şebekeye bağlı bir üretim tesisinde üretilerek sisteme verilen ihtiyaç fazlası enerji miktarını, ilgili hükümler çerçevesinde belirlenir ve ilişkili olduğu tedarik şirketine bildirir.
OSB dağıtım şebekesi dışında kurulacak üretim tesislerinden sisteme verilen enerji OSB dağıtım şebekesine bağlı tüketim tesisinde/tesislerinde de tüketilebilir. Bu durumda OSB dağıtım lisansı sahibi OSB her ayın ilgili tarihinde tüketim değerlerini günlük bazda ilişik olduğu tedarik şirketine bildirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülüğün ihlali halinde tüketim değeri sıfır kabul edilir ve ortaya çıkacak zararlar OSB dağıtım lisansı sahibi OSB tarafından tazmin edilir.

## Slide 36: Tüketim Birleştirme
Aynı tarife grubundaki bir veya birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi, Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi kurmak amacıyla, uhdesindeki/uhdelerindeki tesislerde tüketilen elektrik enerjisi için tüketimlerini birleştirebilir.
Bir dağıtım bölgesinde kurulu tüketim tesisi ya da tesislerinin tüketimleri OSB dağıtım şebekesi içindeki bir tüketim tesisi ile birleştirilemez. Ancak OSB dağıtım şebekesi içinde ve dışında tüketimi olan bir gerçek ya da tüzel kişi üretim tesisini OSB dağıtım şebekesi dışında kurmak kaydıyla birden çok tüketim tesisinin tüketimlerini birleştirebilir.
Tüketim birleştiren kişiler kojenerasyon tesisi ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi ya da tesisleri kuramaz. Birleştirilen tüketime yönelik Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında üretim tesisi ya da tesisleri kurulabilir.
Bir gerçek ve/veya tüzel kişinin talep birleştirme talebinde, tüketimlerinin aynı tarife grubunda olması hükmü aranmaz.
Tüketimi birleştirilecek tesislerin, üretim tesisinin kurulacağı dağıtım bölgesi içinde olması gerekir.

## Slide 37: Tüketim Birleştirme
Tüketimlerini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler aynı yıl içinde uygulamadan ayrılamazlar.
Tüketimini birleştiren gerçek ve/veya tüzel kişiler, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerinden yararlanmak amacıyla aralarından bir kişiyi vekâlet akdiyle tam ve sınırsız olarak yetkilendirir.
Tüketim birleştirme dağıtım şirketine yapılacak yazılı bir başvuru ile yapılır. Yazılı başvuru ekinde tüketimi birleştirilen tesislerin sahipleri, abonelik bilgileri, yıllık tüketim verileri dağıtım şirketine sunulur.
Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerinin uygulanması amacıyla yapılacak iş ve işlemler, yetkilendirilen kişi nam ve hesabına yapılır. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi iş ve işlemlerinde yetkilendirilmiş kişiyi muhatap alır.
Yönetmelik ve bu Tebliğ’in uygulanması sürecinde tüketimini birleştiren kişiler tüketimlerini birleştirmekten ve/veya üretimden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığı kendi aralarında çözer. Hiçbir anlaşmazlık dağıtım şirketine ve/veya perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketine yöneltilemez.
Bu maddenin diğer hükümlerinin uygulanmasında sorun oluştuğunda dağıtım şirketi üretim tesisini sistemden ayırabilir.

## Slide 38: Alınacak Bedeller
Kurulacak üretim tesislerinin sisteme bağlantısı için bir defaya mahsus dağıtım
bağlantı bedeli, bağlantı anlaşmasının yapılması esnasında tahsil edilir ve
iade edilmez.
Aynı yerde olan veya aynı yerde olmayan tüketim tesisi için dağıtım bağlantı
bedeli ödenmiş olması, üretim tesisi için bu bedelin alınmasına engel teşkil
etmez.
Mevcut üretim tesisinde kurulu güç tadilatı yapılması için dağıtım şirketine
yapılan başvuru, dağıtım şirketi tarafından yeni başvuru olarak
değerlendirilir.

## Slide 39: Alınacak Bedeller
Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında dağıtım şirketlerinin fiilen üretim yapan kişiler için yürüttükleri iş ve işlemler karşılığında tahsil edebileceği yıllık işletim ücreti her yıl için önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar Kurul kararıyla belirlenir. Üretim tesislerinin ilgili mevzuat gereği ödemekle yükümlü oldukları bedeller saklıdır.

## Slide 40: Diğer Hükümler
Orman Kanununa göre orman sayılan alanlarda 5346 sayılı YEK Kanunu’nun 6/A maddesi uyarınca kurulacak lisanssız elektrik üretim tesislerinin kurulmasında kamu yararı bulunup bulunmadığına Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamındaki yer tahsisine ilişkin başvuru üzerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca karar verilebilir.
Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında kurulacak üretim tesislerinde kullanılacak YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde adı geçen mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamdan her birinin, ithalat tarihi baz alınarak, en fazla önceki beş takvim yılında üretilmiş olması zorunludur.
Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında dağıtım sistemine AG seviyesinden bağlı üretim tesislerinden beslenen ve üretim tesisi ile aynı yerde olan tüketim tesisleri için emre amade kapasite bedeli tahakkuk ettirilmez.
Yönetmelik ve bu Tebliğ kapsamında dağıtım şirketlerince bir sonraki yıl içinde tahsil edilebilecek başvuru bedeli, her yıl 31 Aralık tarihine kadar Kurul tarafından belirlenir.

## Slide 41: YEK Kanunun I Sayılı Cetvel
YEK’e Dayalı Tesis Tipi Uygulanacak Fiyatlar
(ABD $¢/kWh)
Hidroelektrik 7,3
Rüzgar 7,3
Jeotermal 10,5
Biyokütleye (çöp gazı dahil) 13,3
Güneş 13,3

## Slide 42: MEVCUT DURUM
HES başvuruları hususunda; DSİ tarafından “su kullanım hakkı anlaşmasında lisanssız üretime ilişkin değişiklik henüz gerçekleştirilemediği için il özel idarelerince başvuru alınamayacağı hususu; Kurumumuzca İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirilmiş ve Genel Müdürlük konu hakkında 81 il valiliğine mevzuata uygun hareket edilmesi yönünde yazılı talimat vermiştir.

## Slide 43: BAZI HATIRLATMALAR
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin “Proje onayı bulunmayan tesisler” başlıklı 21üçüncü fıkrasında;
“Proje onayı yapılmadan kurulan tesislerin işletilmesi yasaktır. Bu gibi tesisler tespit edilmeleri durumunda Bakanlıkça görevlendirilecek veya yetkilendirilecek kimseler tarafından mühürlenerek inşaatları, montajları, çalıştırılması önlenir. Bakanlık gerekli görürse bu tesislerin sistemden beslenmesini önleyici tedbirler de alır veya aldırır.”

## Slide 44: BAZI HATIRLATMLAR
Lisanssız üretim Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası;
“Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişi, ilgisine göre dağıtım şirketi veya görevli perakende satış şirketi tarafından ihtar edilerek aykırılığın giderilmesi için kendisine 15 günden az olmamak kaydıyla makul bir süre verilir. Verilen süre zarfında da aykırılığın giderilmemesi durumunda, bu kişinin sisteme elektrik enerjisi vermesi, tüketim tesisinin sistemden enerji çekmesine engel olmayacak biçimde doğrudan veya görevli perakende satış şirketinin bildirimi üzerine dağıtım şirketi tarafından engellenebilir.”

## Slide 45: Lisanssız Üretim - Erişim
http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrik-piyasasi/lisanssiz-uretim

## Slide 46
Teşekkürler
Cemal ÇELİK
ccelik@epdk.org.tr